## PM130
Сайт: http://satec.nt-rt.ru ¦¦ Эл. почта: scu@nt-rt.ru
Прибор для измерений показателей качества и учёта электрической энергии PM130 PLUS |  |  | Код
Базовое исполнение |  | Измеряют напряжения, токи, частота, коэффициент мощности, несимметрия токов и напряжений, мощность (активная, реактивная и полная). Коммуникационный порт RS-485. Протоколы: Modbus (RTU, TCP), ASCII, МЭК 60870-5-101/104 или DNP3. Трёхстрочный светодиодный дисплей. | PM130P-PLUS
Учёт электроэнергии |  | Дополнительно измеряет: активная, реактивная и полная энергия, класс точности 0,5S. | PM130E-PLUS
Учёт электроэнергии и расширенный функционал измерений ПКЭ |  | Дополнительно измеряет: коэффициент искажения синусоидальности тока и напряжения, индивидуальные гармоники (до 40-й включительно). Осциллографирование кривых токов и напряжений. | PM130EH-PLUS
Код заказа: |  |  |  | PM130x PLUS- | H | 870
Входы тока
| 5 А |  | 5
| 1 А |  | 1
| Комплект из трех внешних разъемных трансформаторов тока 5 А |  | RS5**
| Комплект из трёх внешних высокоточных трансформаторов тока от 100 до 3000 А. Выберите на вкладке "HACS (кроме BFM II)" |  | HACS**
Калибровка на частоте
| 25 Гц |  | 25HZ
| 50 Гц |  | 50HZ
| 60 Гц |  | 60HZ
| 400 Гц (только версии на 1 и 5 А) |  | 400HZ
Разрядность дисплея
| Low Resolution - дискретизация 1 A, 1 В и т.д. |  | -
| High Resolution - дискретизация с десятыми и сотыми долями А, В и т.д. |  | H
Источник питания
| Универсальный источник питания 85-265 В переменного или 85-290 В постоянного тока |  | ACDC
| 12 В постоянного тока (9,5-18 В) |  | 1DC
| 24 В, 48 В постоянного тока (18,5-58 В) |  | 23DC
Коммуникационные протоколы
| Modbus и DNP3 |  | -
| Modbus и МЭК 60870-5-101/104 |  | 870
Монтаж
| На панель (стандартно) |  | -
| Переходная панель для монтажа в вырез 120 х 120 мм |  | IP120
| Переходная панель для монтажа в вырез 140 х 140 мм |  | IP140
| Переходная панель для монтажа в вырез 145 х 125 мм |  | IP145
| Переходная панель для монтажа в вырез 170 х 170 мм |  | IP170
| Переходная панель для монтажа в вырез 260 х 170 мм |  | IP260
| Переходная панель для монтажа в вырез 260 х 200 мм |  | IP200
Дополнительные модули расширения (максимум 1 модуль)
| None |  | -
| 4 аналоговых выхода: ±1 мA |  | AO1
| 4 аналоговых выхода: 0-20 мA |  | AO2
| 4 аналоговых выхода: 0-1 мA |  | AO3
| 4 аналоговых выхода: 4-20 мA |  | AO4
| 4 аналоговых выхода: 0-3 мA |  | AO5
| 4 аналоговых выхода: ±3 мA |  | AO6
| 4 аналоговых выхода: 0-5 мA |  | AO7
| 4 аналоговых выхода: ±5 мA |  | AO8
| Коммуникационный модуль Ethernet (TCP/IP, МЭК 60870-5-104) |  | ETH
| Коммуникационный модуль RS-232/422/485 |  | RS-232/422/485
| Коммуникационный модуль PROFIBUS |  | PRO
| Коммуникационный модуль 2G/3G GPRS-модем (не поддерживается МЭК 60870) |  | T3G
| 4 Дискретных входа (сухой контакт) / 2 электро-механических реле 250 В / 5 A постоянного/переменного тока |  | DIOR
| 4 Дискретных входа (сухой контакт) / 2 Твердотельных реле 250 В / 0,15 A постоянного/переменного тока |  | DIOS
| 4 Дискретных входа (сухой контакт) / Часы реального времени с батареей |  | TOU+4DI
| 8 Дискретных входов (сухой контакт) |  | 8DI
| 12 Дискретных входов (сухой контакт) / 4 электро-механических 250 В / 5 A постоянного/переменного тока |  | 12DIOR-DRC
| 12 Дискретных входов (250 В постоянного тока) / 4 электро-механических 250 В / 5 A постоянного/переменного тока |  | 12DIOR-250V
| 12 Дискретных входов (сухой контакт) / 4 твердотельных реле 250 В / 0,15 A постоянного/переменного тока |  | 12DIOS-DRC
| 12DIOR-DRC плюс доп. порт Ethernet (TCP/IP, МЭК 60870-5-104) |  | 12DIOR-DRC-ETH
| 12DIOR-250V плюс доп. порт Ethernet (TCP/IP, МЭК 60870-5-104) |  | 12DIOR-250V-ETH
| 12DIOR-DRC плюс доп. порт RS-485 |  | 12DIOR-DRC-485
| 12DIOR-250V плюс доп. порт RS-485 |  | 12DIOR-250V-485
| 12DIOS-DRC плюс дополнительный порт Ethernet (TCP/IP, МЭК 60870-5-104) |  | 12DIOS-DRC-ETH
| 12DIOS-250V плюс доп. порт Ethernet (TCP/IP, МЭК 60870-5-104) |  | 12DIOS-250V-ETH
| 12DIOS-DRC плюс дополнительный порт RS-485 |  | 12DIOS-DRC-485
| 12DIOS-250V плюс доп. порт RS-485 |  | 12DIOS-250V-485
| 12 Дискретных входов (сухой контакт) без реле плюс доп. порт RS-485 |  | 12DI-DRC
* - Дополнительные скидки не распространяются
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Казахстан (772) 734-952-31
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Таджикистан (992) 427-82-92-69
Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996) 312-96-26-47

## HACS (кроме BFM II)
Сайт: http://satec.nt-rt.ru ¦¦ Эл. почта: scu@nt-rt.ru
Трансформаторы тока измерительные SATEC HACS
Трансформаторы тока SATEC HACS разработаны только для использования с приборами SATEC. Встроенная защита трансформаторов исключает появление опасных напряжений на разомкнутых вторичных обмотках. Длина вторичных токовых цепей - до 200 м без потери точности. Для 3-х фазного счетчика/анализатора закажите комплект из 3 трансформаторов тока. Для устройств серии BFM136 количество до 36 штук. |  | Код
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 5 А и отверстием 16 мм (Только для модели BFM-RS5) | CS05S
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 25 А и отверстием 6*6 мм | CS025S
| Неразъёмный трансформатор с номинальным первичным током 50 А (макс. 100 A). Диаметр внутреннего окна 12 мм | CS1
| Неразъёмный трансформатор с номинальным первичным током 50 А (макс. 100 A). Диаметр внутреннего окна 23 мм | CS1L
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 50 А (макс. 100 A). Диаметр внутреннего окна 16 мм | CS1S
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 50 А (макс. 100 A). Диаметр отверстия 13 мм | CS1H
| Неразъёмный трансформатор с номинальным первичным током 100 А (макс. 200 A). Диаметр внутреннего окна 23 мм | CS2
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 125 А (макс. 250 A). Диаметр внутреннего окна 23 мм | CS250S
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 100 А (макс. 200 A). Внутреннее окно 25Х23 мм | CS2S
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 100 А (макс. 200 A). Внутреннее окно 43Х33 мм | CS2SL
| Неразъёмный трансформатор с номинальным первичным током 200 А (макс. 400 A). Диаметр внутреннего окна 45 мм | CS4
| Неразъёмный трансформатор с номинальным первичным током 200 А (макс. 400 A). Диаметр внутреннего окна 45мм | CS4L
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 200 А (макс. 400 A). Внутреннее окно 43Х33 мм | CS4S
| Неразъёмный трансформатор с номинальным первичным током 400 А (макс. 800 A). Внутреннее окно (прямоугольная часть) 100Х32 мм, диаметр 62 мм | CS8
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 400 А (макс. 800 A). Внутреннее окно 80Х50 мм | CS8S
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 600 А (макс. 1200 A). Внутреннее окно 120Х80 мм | CS12S
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 1000 А (макс. 2000 A). Внутреннее окно 160Х80 мм | CS20S
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 1500 А (макс. 3000 A). Внутреннее окно 160Х80 мм | CS30S
В моделях CS2SL, CS4S, CS8S и CS12S добавлены специальные крепления для установки на шинопровод. Трасформаторы тока не будут касаться шины и не будут греться.

## Счётчики PM EM Expertpower
Сайт: http://satec.nt-rt.ru ¦¦ Эл. почта: scu@nt-rt.ru
Счётчик электрической энергии для систем учёта с облачнм сервисом Expertpower |  |  | Код
Монтаж на панель |  | Измеряет: напряжения, токи, частота, коэффициент мощности, несимметрия токов и напряжений, мощность (активная, реактивная и полная), активная, реактивная и полная энергия, коэффициент искажения синусоидальности тока и напряжения, индивидуальные гармоники (до 40-й включительно). Осциллографирование кривых токов и напряжений. Класс точности 0,5 S. | PM130-EXP
Монтаж на DIN-рейку |  |  | EM133-EXP
Код заказа: |  |  |  | ХХХХХ-EXP | 50HZ | ETH / ETH-DIN
Входы тока
| 5 А |  | 5
| 1 А |  | 1
| Комплект из трех внешних разъемных трансформаторов тока 5 А |  | RS5**
| Комплект из трёх внешних высокоточных трансформаторов тока от 100 до 3000 А. Выберите на вкладке "HACS (кроме BFM II)" |  | HACS**
Калибровка на частоте
| 50 Гц |  | 50HZ
Источник питания
| Универсальный источник питания 85-265 В переменного или 85-290 В постоянного тока |  | ACDC
| 12 В постоянного тока (9,5-18 В) |  | 1DC
| 24 В, 48 В постоянного тока (18,5-58 В) |  | 23DC
Коммуникационный модуль Ethernet (TCP/IP, МЭК 60870-5-104). (Для PM130-EXP - код ETH, для EM133-EXP - код ETH-DIN). |  |  | ETH / ETH-DIN
Подробнее о возможностях сервиса и доступ к демо-версии.
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Казахстан (772) 734-952-31
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Таджикистан (992) 427-82-92-69
Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996) 312-96-26-47