## PM180
Сайт: http://satec.nt-rt.ru ¦¦ Эл. почта: scu@nt-rt.ru
Контроллер присоединения РМ180 |  |  | Код
Контроллер присоединения |  | Устройство "6 в 1" для автоматизации подстанций и промышленной автоматизации: 1) Счётчик электроэнергии 0,2S (активная, реактивная, полная электроэнергия) 2) Анализатор качества электроэнергии класса А по ГОСТ 32144-2013, ГОСТ IEC 61000-4-30, ГОСТ 30804.4.7-2013 3) Регистратор аварийных событий 4) Регистратор дискретных событий 5) Контроллер присоединения с поддержкой МЭК 61850 включая MMS, GOOSE и оперативные блокировки 6) Регистратор импульсных перенапряжений Измеряет, регистрирует, анализирует напряжения, токи, мощности, провалы напряжений и перенапряжений, прерывания напряжений, несимметрию напряжений, гармоники и интергармоники в однофазных и трёхфазных сетях и трёх- и четырёхпроводных системах включения. Аппаратно измеряет ток нейтрали. Протоколы: Modbus (RTU, TCP), ASCII, МЭК 60870-5-101/104 или DNP3. Устройство имеет 4 измерительных входа напряжений (3 фазы и один дополнительный вход) и 4 входа для токов (токи 3 фаз и ток нейтрали). В базовой конфигурации: RS-232/485, Ethernet (10/100Base T), USB. Дополнительно можно установить до 3 дополнительных модулей (горячая замена). Прибор может быть смонтирован на панель, DIN-рейку или установлен в стандартный шкаф 19". | PM180
Код заказа: |  |  |  | PM180- | G
Дисплей
| Базовая версия (без дисплея) |  | X
| Версия с 5,7 дюймовым цветным сенсорным ЖК-дисплеем (оптопорт и порт USB для настройки). |  | G
| Версия с 3 строчным светодиодным дисплеем |  | D
| Версия с 12 строчным светодиодным дисплеем |  | M
Входное напряжение
| Номинальное измеряемое напряжение 690 В |  | -
| Номинальное измеряемое напряжение 120 В |  | U
Входной ток
| Номинальный ток 5 А, максимальный продолжительный ток до 20 А (класс точности 0,2S) Регистрация токов КЗ до 50 А |  | 5
| Номинальный ток 1 А, максимальный продолжительный ток до 4А (класс точности 0,2S) Регистрация токов КЗ до 10 А |  | 1
| Версия с использованием внешних разъемных трансформаторов тока HACS. Номинальный ток 5 А (класс точности 1). Регистрация токов КЗ до 100 А |  | CS1S
Калибровка на частоте
| 50 Гц |  | 50HZ
| 60 Гц |  | 60HZ
Точность и стандарт качества электроэнергии
| ANSI C12.20 - Стандарт США IEEE1159 |  | A
| МЭК 62053-22 - Европейский стандарт EN50160 |  | E
| ГОСТ 32144-2013, ГОСТ IEC 61000-4-30, ГОСТ 30804.4.7-2013 - Российские стандарты |  | G
Питание
| от 60 до 290 В переменного или от 90 до 290 В постоянного тока (в базовом варианте) |  | ACDC
Поддержка протоколов
| Modbus, DNP3, МЭК 60870-5-101/104 |  | -
| Дополнительно МЭК 61850 (CISCO) |  | 850
Дополнительные модули (максимум 3 модуля)
Измерительные каналы / Регистрация событий
| Добавляется возможность регистрации локальных перенапряжений (4 канала, напряжение до 2к В, частота дискретизации сигналов до 1024 точек на период) |  | TRM-180
| Регистратор аварийных событий (4 канала тока, до 200 А, диаметр отверстия 23 мм) |  | DFR-CS2-180
| Регистратор аварийных событий (4 канала тока, до 200 А, отверстие 24*23 мм) |  | DFR-CS2S-180
| Регистратор аварийных событий (4 канала тока, до 200 А, отверстие 43*33 мм) |  | DFR-CS2SL-180
Модули дискретного ввода (Максимум 48 входов)
| 16 дискретных входов типа "сухой контакт" |  | DI16-DRC-180
| 16 дискретных входов 24 В постоянного тока |  | DI16-24V-180
| 16 дискретных входов 125 В постоянного тока |  | DI16-125V-180
| 16 дискретных входов 250 В постоянного тока |  | DI16-250V-180
Платы с реле (Максимум 24 релейных выхода)
| 8 Реле |  | RLY8-180
Дополнительные порты связи
| IRIG-B и дублирующий порт RS-422/485 |  | IRIG-180
| Дублирующий порт RS-485, резервный порт Ethernet (10/100 Base T), Два порта FX (Fiber Optic) |  | TXFX-180
| 2G/3G GSM Модем (Без поддержки 850/870 протоколов) и второй RS-422/485 порт |  | T3G-180
Модуль 4 Аналоговых входа / 4 Аналоговых выхода (Максимум 12 Входов / 12 Выходов)
| +/- 1 мA (0+/-1) |  | 4AIO1-180
| 0-20 мA (0-10-20) |  | 4AIO2-180
| 0-1 мA (0-0,5-1) |  | 4AIO3-180
| 4-20 мA (4-12-20) |  | 4AIO4-180
Дополнительный модуль питания (1 модуль питания для устройства)
| Питание от 60 до 290 В переменного или от 90 до 290 В постоянного тока |  | BACDC-180
| Питание от 9,6 до 36 В постоянного тока |  | B21DC-180
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Казахстан (772) 734-952-31
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Таджикистан (992) 427-82-92-69
Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996) 312-96-26-47