## PM335
Сайт: http://satec.nt-rt.ru ¦¦ Эл. почта: scu@nt-rt.ru
Счётчик многофункциональный и анализатор качества электрической энергии PRO-PM |  |  | Код
Версия с дисплеем. Монтаж прибора в отверстие 92х92 мм. |  | Измеряет напряжения, токи, частоту, коэффициент мощности, суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения (до 50 гармоники), мощность и энергию (активная, реактивная и полная), текущее время (Real Time Clock). Осциллографирование кривых токов и напряжений. В базовой конфигурации: | PRO-PM335
Версия без дисплея. Монтаж прибора в отверстие 92х92 мм или на DIN-рейку. |  | Коммуникационные порты: USB, RS-485, 2 Ethernet, инфракрасный порт. Протоколы: Modbus (RTU, ASCII, TCP), МЭК 60870-5-101/104, DNP3, МЭК 61850 (опция), МЭК 62056-21 (DLMS), TELNET. 3,5 дюймовый ЖК-дисплей с поддержкой русского языка в меню. Для щитового монтажа. | PRO-PM035
Код заказа: |  |  |  | PRO-PM335 | 50HZ | ACDC
Модуль встроенный входных и выходных сигналов
| 2 дискретных входа «сухой контакт», 1 твердотельное реле, 1 аналоговый вход (от 4 мА до 20 мА) |  | IOS
Номинальный ток
| 5 А |  | 5
| 1 А |  | 1
Номинальная частота
| 50 Гц |  | 50HZ
Класс точности (активная, полная/реактивная энергия и мощность )
| 0,5S/1S |  | 05
| 0,2S/0,5S |  | 02
Питание
| 90-318 В AC / 40-290 В DC |  | ACDC
Коммуникационный протокол
| МЭК 61850 |  | 850
Дополнительные модули расширения (максимум 4 на 1 прибор)*
Коммуникационный модуль (максимум 1 на прибор)
| 3G/4G GSM-модем с антенной, с поддержкой протоколов Modbus/TCP, DNP3.0/TCP, МЭК 60870-5-104 |  | MDM
Модули входа/выхода (максимум 3 модуля на прибор)
| 8 дискретных входов «сухой контакт» |  | DI8-DRC
| 8 дискретных входов 24 В DC | V24 | DI8-V24
| 8 дискретных входов 48 В DC | V48 | DI8-V48
| 8 дискретных входов 125 В DC | V125 | DI8-V125
| 8 дискретных входов 250 В DC | V250 | DI8-V250
| 4 электромеханических релейных выхода 250 В / 5 A AC |  | EMR4
| 4 твердотельных релейных выхода 250 В / 0,1 A AC |  | SSR4
Дополнительный источник питания (максимум 1 на прибор)
| Дополнительное питание |  | AUX-ACDC
| Подключение к облачному сервису Expertpower |  | C
* Модули входа/выхода. Важное условие: можно выбрать в общей сложности не более 2-х любых модулей, в том числе входов/выходов. Если выбраны 3 - необходим модуль дополнительного питания.
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Казахстан (772) 734-952-31
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Таджикистан (992) 427-82-92-69
Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996) 312-96-26-47